Приложение №2 к

 решению Совета депутатов

сельского поселения Сентябрьский

 от 23.04.2015 № 107

***Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры***

***Сельского поселения Сентябрьский***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **Итого капвложений в ценах 2014г.. тыс. руб.** |  |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Прогнозные индексы цен Минэкономразвития РФ\* | 1.074 | 1.0731 | 1.068 | 1.064 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1445 | 1.2201 | 1.2201 | 1.2201 | 1.2201 |
| Индексы цен по отношению к 2014 году | 1.074 | 1.2298 | 1.3135 | 1.3976 | 1.5995 | 1.5995 | 1.5995 | 1.9516 | 1.9516 | 1.9516 | 1.9516 |
|  |
| **1. Теплоснабжение** |
| 1.1. | Строительство новой автоматизированной модульно-блочной котельной . мощностью 3.9 МВт | 28 534.00 |   | 14000 | 14000 | 534 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. | Строительство новых тепловых сетей | 9 556.40 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 556.4 |   |
| 1.3. | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием ресурса | 4 336.40 |   | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 336.4 |   |   |   |   |   |
| 1.4. | Новое строительство сетей ГВС | 11 065.00 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1065 |
| 1.5. | Модернизация ЦТП | 980.5 |   | 980.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** | **54 472.30** | **2000** | **17980.5** | **17000** | **3534** | **3000** | **2336.4** | **2000** | **2000** | **2000** | **1556.4** | **1065** |
|  |
| **2. Водоснабжение** |
| 2.1. | Строительство станции обезжелезивания, мощностью 350 м3/сут. | 4 090.50 |   | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 90.5 |   |   |   |   |   |
| 2.2. | Строительство водонапорной башни | 436.1 |   |   | 436.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3. | Реконструкция сетей водоснабжения | 9 253.20 | 253.20 | 1000 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1000 | 1 000.00 | 1000 |   |
| 2.4. | Новое строительство сетей водснабжения | 452 |   | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 |   |   |   |   |   |
|  | **ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ** | **14232** | **253** | **2100** | **2536** | **2100** | **2100** | **1143** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** | **0** |
| **3. Водоотведение** |
| 3.1. | Реконструкция сетей канализации | 19 816.40 |   | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1816 |
| 3.2. | Новое строительство сетей | 1 085.50 |   |   |   |   |   |   | 500 | 585.5 |   |   |   |
| 3.3. | Замена насосного оборудования | 379.6 |   | 379.6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.4. | Новое строительство очистных сооружений ЭКО -Р- 400 | 33 851.80 |   |   | 10000 | 10000 | 10000 | 3851.8 |   |   |   |   |   |
|  | **ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ** | **55133** |  | **2379.6** | **12000** | **12000** | **12000** | **5851.8** | **2500** | **2585.5** | **2000** | **2000** | **1816.4** |
|
|  |
| **4. Электроснабжение** |
| 4.1. | Капитальный ремонт с заменой провода на провод СИП3 на отпаечной ВЛ-10 кВ ф. 20 | 8900 |   | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 |   |
| 4.2. | Капитальный ремонт с заменой голого провода на провод СИП2 на ВЛ-0,4кВ ф.2, 4, 5 от КТП № 3 | 6830 |   | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 830 |   |   |   |
| 4.3. | Капитальный ремонт КТП № 3 | 3000 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4.4. | Строительство (вынос ВЛ-10 кВ из зоны среднеэтажной жилой застройки)  | 10000 |   | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4.5. | Строительство КТПН-6/0,4кВ №2 с.п.Сентябрьский  | 1500 |   |   |   | 500 | 500 | 500 |   |   |   |   |   |
|  | **ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ** | **30230** |  | **3000** | **3000** | **3500** | **3500** | **3500** | **3000** | **2830** | **3000** | **2900** | **2000** |
| **5. Всего** |
|   | Итого по с.п. Сентябрьский | **154067** | **2253** | **25460** | **34536** | **21134** | **20600** | **12831** | **8500** | **8416** | **8000** | **7456** | **4881** |
| **6. ВСЕГО С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ** |
|   | Итого по с.п. Сентябрьский | **231814** | **2420** | **31311** | **45363** | **29537** | **32950** | **20523** | **13596** | **16424** | **15613** | **14552** | **9527** |